"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник испытательной лаборатории

_____________________ Н.А. Жевжик

«_____»______________ 2026

ЗАЯВКА № _______от  _     на                               испытания

тип испытаний  вписать(исследовательские, контрольные, периодические, конструкторские, типовые)

| Заявитель , предприятие, Ф.И.О. | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изготовитель образца, фирма, адрес |  |  |  |  |
| Наименование образца |  |  | Кол-во | 1 |
|  |  |  | Кол-во | 1 |
|  |  |  | Кол-во | 1 |
|  |  |  | Кол-во | 1 |
|  |  |  | Кол-во | 1 |
|  |  |  | Кол-во | 1 |
| Акт отбора оформляется производителем образцов или уполномоченным органом | № | Образец в единичном экземпляре или не своего производства |  |  |

Описание образца от Заказчика:(по желанию Заказчика)

| Тип образца | Светильник |  | Лампа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Название драйвера |  |  | Ток (напряжение) на выходе драйвера |  |
| Название ИС ( лампы, светодиодов, СОВ модуля) |  |  | Тип рассеивателя (указать материал, прозрачный, кристалл, опал) |  |
| Вторичная оптика |  |  | Материал корпуса |  |

Задаваемые (режимы)параметры электрического питания образца и режима измерений:

| Тип электрического тока | постоянный |  | переменное |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задаваемая величина | Ток, мА |  | Напряжение |  |
| Значение задаваемой величины |  |  | 230В, 50Гц |  |

Измеряемые величины: электрические.

| Мощность активная |  | Мощность полная |  | Ток на вых драйвера |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент мощности |  | Напряжение питания |  |  |  |

Измеряемые величины: световые , колориметрические

| Световой поток |  |  | Ies файл |  |  |  | Сила света |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Световая отдача |  |  | Ldt файл |  |  |  |  |  |
| Классификация по световым характеристикам, класс по светораспределению по ГОСТ 34819-2021 |  |  | Классификация по световым характеристикам, класс по светораспределению по СТБ 1944 |  |  |  |  |  |
| Классификация по световым характеристикам КСС: | По ГОСТ 34819-2021 |  |  |  | В пл. С0-С180 |  | В пл. С/ С/ |  |
|  | По СТБ 1944 |  |  |  | В пл. С90-С270 |  | В пл.макс. силы света |  |
| Коррелированная цветовая температура без оптики |  | Координаты x,y вдоль оптической оси |  |  | Общий индекс цветопередачи Ra вдоль оптической оси |  |  |  |
| Коррелированная цветовая температура с оптикой вдоль оптической оси |  |  |  |  | Коррелированная цветовая температура с оптикой вдоль фотометрической оси |  |  |  |

Климатические испытания:

| Испытания на воздействие верхнего значения температуры среды при эксплуатации (повышенной рабочей температуры среды) |  | Режимы Т и t |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Испытания на воздействие верхнего значения температуры среды при хранении и транспортировании (повышенной предельной температуры среды) |  |  |  |
| Испытание воздействие нижнего значения температуры среды при эксплуатации (пониженной рабочей температуры среды) |  |  |  |
| Испытание воздействие нижнего значения температуры среды при транспортировании и хранении (пониженной предельной температуры среды) |  |  |  |

Требование «Заказчика» 1)

Требуемая точность при измерениях  :

параметр __-___      ___-____%

параметр __-___      ___-_____%

Требование «Заказчика» 2)

Измерение параметра  6 или 10 раз (нужное подчеркнуть)

| Расчет неопределенности параметров | Да |  | Если Да, то каких параметров: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нет |  |  |

Анализ величины оцененного значения с расширенной неопределенностью (вероятность Р=95% и  коэффициент охвата k=2)

Правила принятия решения о соответствии ( только для протоколов на соответствие ТНПА):

| Двоичное правило принятия решений с нулевым полем допусков в соответствии с п 4.2.1 ILAC-G8:09/2019 |  |
| --- | --- |
| Двоичное правило с полями допусков в соответствии с п 4.2.2 ILAC-G8:09/2019 |  |
| Недвоичное правило с полями допусков в соответствии с п 4.2.3 ILAC-G8:09/2019 |  |

Требование «Заказчика» 4)

Требования к полю допусков ( только для протоколов на соответствие ТНПА):

| выбор а | нулевое поле допусков w=0 (<50%PFA) |  | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| выбор b | поле допусков w=0,83U ( <5%PFA) |  | Плюс w |  |
|  |  |  | Минус w |  |
| выбор c | поле допусков w=U (<2,5%PFA) |  | Плюс w |  |
|  |  |  | Минус w |  |
| выбор d | поле допусков w=1,5U ( <0,16%PFA) |  | Плюс w |  |
|  |  |  | Минус w |  |

«Заявитель»   просит  произвести испытания   предоставленного образца на соответствие требованиям:

___________________________________________с учетом2)3)4) с ________полем ____________

______________________________________________с учетом 3) 4) с  ________полем___________

Использовать  правило принятия решения для оцененного значения с расширенной неопределенностью(ДА / НЕТ) с учетом поля допуска (ДА / НЕТ) в соответствии с

(п 4.2.1 или п 4.2.2 или п 4.2.3) ILAC-G8:09/2019

При отсутствии  требований «Заказчика»  используется двоичное правило принятия решений с нулевым полем допусков в соответствии с п 4.2.1 ILAC-G8:09/2019

Данные испытаний прошу предоставить в виде протокола

С методами испытаний в ИЛ ознакомлен на https://bsca.by/ru/registry/view?id=5769 и согласен

Заказчик:

Юридический адрес:

Банковские реквизиты:

Адрес банка:

ЗАКАЗЧИК

Директор

М.П.		 (Должность)				(подпись) 		 (ФИО)		(дата)